**CORSO TEORICO E PRATICO PER TECNICI MANUTENTORI DI ESTINTORI PORTATILI, ESTINTORI CARRELLATI E PER TECNICI MANUTENTORI DI RETI IDRANTI**

**Il corso della durata di un giorno, si prefigge di trasmettere ai partecipanti le nozioni di base per una corretta introduzione nel settore della manutenzione antincendio alla luce delle Norme Tecniche e delle disposizioni Legislative vigenti.**

**Il corso è adeguato anche per la formazione di tutte le figure professionali che a vario titolo e con diverse competenze e ruoli sono coinvolte nella gestione delle operazioni di manutenzione sulle attrezzature antincendio come ad esempio i responsabili agli acquisti, responsabili della sicurezza, tecnici commerciali, segretarie d’ufficio a contatto con i clienti, venditori, etc.**

**“PROGRAMMA DEL CORSO”**

* **Inizio corso ore 9.00 . Benvenuto agli ospiti.. Illustrazione degli scopi del corso.**

- Decreti di riferimento in campo antincendio, breve esame dei contenuti.

- D.M. 12 novembre 1990. Recepimento delle normative europee EN3. Attuazione della direttiva 97/23/CE - PED in materia di attrezzature a pressione (marchio CE)

- D.M. 7 gennaio 2005 – Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili.

- UNI EN 2 aprile 2005 – Classificazione dei Fuochi

- UNI EN 3-7 come sono costruiti gli estintori portatili

- D.M. 6 marzo 1992 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio. UNI 9492 - Estintori carrellati d'incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova. Esame dei contenuti.

- UNI EN 1866-1 agosto 2008 - Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova. La norma si applica agli estintori d'incendio carrellati a polvere, a base d'acqua e CO2, aventi massa maggiore di 20 kg.

- D.M. 10 marzo 1998, n. 64 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Allegato VI Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio. Esame dei contenuti.

- UNI 9994-1 - Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori d'incendio. Manutenzione. Dettagliato esame della nuova norma con particolari approfondimenti alle fasi della manutenzione

 *Controllo iniziale*

 *Sorveglianza*

 *Controllo periodico*

 *Revisione programmata*

 *Collaudo*

 *Manutenzione straordinaria*

(Decreto 16 ottobre 1998 - Periodicità delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici).

(Decreto 19 aprile 2001 - Progettazione, costruzione e verifiche di approvazione e revisione delle bombole in acciaio senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri) - Operazioni minime di revisione degli estintori. Esame dei contenuti.

* **Ore 12.45 - Pausa pranzo.**
* **Ore 14.00 - Ripresa del corso.**

Norma UNI 10779 - Reti idranti, progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio

Norma UNI 9487 relativa alle manichette antincendio UNI 70

Norma europea relativa alle manichette UNI 45 – Norma UNI EN 14540

Norma UNI 7422 - requisiti delle legature per tubazioni flessibili

Norma UNI 804 Raccordi per tubazioni flessibili UNI 25 UNI 45 e UNI 70

Norma europea relativa agli idranti soprassuolo – Norma UNI EN 14384

Norma europea relativa agli idranti sottosuolo – Norma UNI EN 14339

- UNI EN 671-1 - Naspi antincendio con tubazioni semirigide, spiegazione.

- UNI EN 671-2 – Idranti a muro con tubazioni flessibili. Spiegazioni per lance, cassette, manichette

- UNI EN 671-3 - Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.

- Decreto 151-2011 Il registro antincendio

- Prove pratiche con una gamma completa di macchine di ricarica e manutenzione per estintori portatili e carrellati, automatici etc. e con attrezzature di collaudo per manichette, reti idranti etc. Possibilità di prove individuali e collettive, con la supervisione di nostri tecnici.

* **Ore 17.00 – Test di apprendimento.**

Discussione finale, termine del corso attorno alle ore 17,30.

Rilascio dell'attestato di partecipazione.

**ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO:**

• 09.00 – 12.45

• 12.45 – 14.00 pausa pranzo

• 14.00 – 17.30

**SEDE DEL CORSO:**

• Il corso si svolgerà presso la ns. sede di Legnano in via Don Lorenzo Milani, 18/20

**EVENTUALI PERNOTTAMENTI**

Per eventuali pernottamenti segnaliamo:

• Hotel Motel City, via Giovanni XXIII, a Legnano (uscita autostrada Legnano) - tel. 0331.54.78.61

• Hotel 2C, via Colli di S. Erasmo, a Legnano (zona vecchio ospedale) - tel. 0331.44.01.59

• Albergo D120, via Diaz n. 120, Olgiate Olona (uscita autostrada Busto Arsizio) - tel. 0331.63.51.15

**COSTO DI PARTECIPAZIONE**

• Il costo di partecipazione a persona è di Euro: **richiedi preventivo a** giorgio.restelli@mb-fire.it

**"MODULO DI ISCRIZIONE"**

Modulo di iscrizione da inviare compilato in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile via mail all’indirizzo giorgio.restelli@mb-fire.it oppure al n. di fax 0331-465258

**CORSO TEORICO E PRATICO PER TECNICI MANUTENTORI**

**DI ESTINTORI PORTATILI, ESTINTORI CARRELLATI E PER**

**TECNICI MANUTENTORI DI RETI IDRANTI**

Ragione sociale:

Città:

Prov.:

n° Telefono

n° Fax:

E-mail:

Persona da contattare:

Partecipanti prenotati per il corso del:

1: nome e cognome

2: nome e cognome

3: nome e cognome

4: nome e cognome

*"PRIVACY"*

*I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento della giornata formativa e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria delle giornate formative). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarla dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella. Il titolare del trattamento è: M.B. s.r.l., con sede in via Don Milani 16/18 a Legnano (MI) presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.*

* *Consento l’utilizzo dei dati forniti per ricevere informazioni su vostri corsi □ SI‘ □ NO*

*Timbro e firma*